|  | Projektentwicklung Höhere Technische Bundeslehranstalt Krems, 3500, Alauntalstraße 29A mit Expositur Zwettl, 3910, Hammerweg 1 |
| --- | --- |

| Projekt |  | Team |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr | JJ/JJ-Kl-## |  | Wöhrer Alexander Tschiltsch Julian Parzer Leon Prof. Stanek |
| Name | MedTrack |  |  |
| Dokument |  |  |  |
| Nr | 03 |  |  |
| Name | Allgemeine Projektbeschreibung |  |  |

Versionsgeschichte

| Version | Datum | Autor/in | Änderungen |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 21.09.2026 | Alexander Wöhrer | Allgemeine Projektidee erstellt |

Wir entwickeln ein Indoor-Ortungssystem für medizinische Geräte wie EKGs oder Infusionspumpen. An einem Gerät befindet sich ein BLE-Tag, während zwei fest installierte ESP32-Sensoren im Raum die Signalstärke (RSSI) messen. Daraus wird die Entfernung zu den Sensoren abgeschätzt und untersucht, wie genau sich daraus die Position des Geräts innerhalb eines ca. 12 × 11 m großen Raumes bestimmen lässt.

Über eine Weboberfläche können registrierte Geräte ausgewählt und ihre ermittelte Position auf einem Koordinatensystem dargestellt werden. Zusätzlich soll das System Benutzerverwaltung, Ausleihen und Rückgaben, Gerätestatus sowie eine Historie enthalten. Dadurch soll nachvollziehbar sein, wo sich ein Gerät befindet, welchen Status es hat und wer es zuletzt verwendet bzw. ausgeliehen hat.